## 封-2 招标控制价
封-2
招标控制价
招标控制价 | (小写)： |  | 35,322.70
| (大写)： |  | 叁万伍仟叁佰贰拾贰元柒角
其中:安全文明施工费用(小写)： |  |  |  | 1618.68
(大写)： |  |  |  | 壹仟陆佰壹拾捌元陆角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 27355.21
1.1 | C.10给排水、采暖、燃气工程 | 27355.21
2 | 措施项目费 | 3246.7
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1618.68
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1486.3 |  | －
5 | 税金 | 3234.49 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 35,322.70
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 485.21
2 | 施工组织措施项目 | 2761.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1618.68
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 166.8
措施项目费合计=1+2 |  | 3246.7

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006001 | PP-R给水管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷热水管） 3.材质、规格:PP-R管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 425 |  | 20.44 | 8687
2 | 031001006002 | DN50 PVC排水管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:DN50 PVC排水管 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 51 |  | 22.12 | 1128.12
本页小计 | [7 empty] | 9815.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | DN150 PVC排水管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:DN150 PVC排水管 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 68 |  | 53.73 | 3653.64
4 | 031003001001 | 闸阀 DN20 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 34 |  | 70.07 | 2382.38
5 | 031004006001 | 大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:不带水箱、安装自闭式延时冲洗阀 3.组装形式:成品安装 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 17 |  | 338.31 | 5751.27
本页小计 | [7 empty] | 11787.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.材质、规格:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 17 |  | 250.11 | 4251.87
7 | 031004014001 | 铜水龙头 DN20 | [项目特征] 1.材质:全铜水龙头 2.型号、规格:DN20 3.安装方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 34 |  | 27.95 | 950.3
8 | 031004014002 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.材质:钢制 2.型号、规格:地漏DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 17 |  | 32.39 | 550.63
本页小计 | [7 empty] | 5752.8
合 计 | [7 empty] | 27355.21

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 485.21
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 485.21 | 485.21
本页小计 | [7 empty] | 485.21
合 计 | [7 empty] | 485.21

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 11.82 | 976.01
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 1618.68
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 2.02 | 166.8
合 计 |  |  |  |  | 2761.49
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 1486.3
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3234.49
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2887.94
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 346.55
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4720.79

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 64.9215 | 125 | 126 |  | 1 | 64.92
2 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 1.36 | 3.08 | 2.52 |  | -0.56 | -0.76
3 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 1.054 | 3.08 | 3.46 |  | 0.38 | 0.4
4 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.34 | 5.81 | 3.91 |  | -1.9 | -0.65
5 | 020101550 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~6 | kg | 0.136 | 13.25 | 9.51 |  | -3.74 | -0.51
6 | 021300740 | 聚四氟乙烯生料带 | 20 | m | 176.256 | 0.29 | 0.3 |  | 0.01 | 1.76
7 | 030113510 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 套 | 17.51 | 1.32 | 0.36 |  | -0.96 | -16.81
8 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 1.394 | 6.79 | 8.4 |  | 1.61 | 2.24
9 | 030730120 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 17.085 | 5.18 | 5.51 |  | 0.33 | 5.64
10 | 031311010 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.272 | 8.72 | 9.2 |  | 0.48 | 0.13
11 | 031340220 | 铁砂布 |  | 张 | 5.1901 | 0.83 | 0.86 |  | 0.03 | 0.16
12 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 2.091 | 4.19 | 5 |  | 0.81 | 1.69
13 | 031390810 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 0.187 | 10.43 | 10.73 |  | 0.3 | 0.06
14 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 7.4868 | 0.43 | 0.7 |  | 0.27 | 2.02
15 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 3.0362 | 5.13 | 6.82 |  | 1.69 | 5.13
16 | 143504900 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.0148 | 3.68 | 1.61 |  | -2.07 | -0.03
17 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 1.7595 | 3.26 | 6.2 |  | 2.94 | 5.17
18 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 0.5865 | 12.01 | 15.27 |  | 3.26 | 1.91
19 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.595 | 2.85 | 5.95 |  | 3.1 | 1.84
20 | 170300100 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 42.5 | 2.11 | 6.55 |  | 4.44 | 188.7
21 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.102 | 4.63 | 56.1 |  | 51.47 | 5.25
22 | 171901100 | 输水软管 | φ25 | m | 0.204 | 5.13 | 4.4 |  | -0.73 | -0.15
23 | 172701630 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.255 | 2.13 | 6.73 |  | 4.6 | 1.17
24 | 180101850 | 螺纹管件 | DN20 | 个 | 17.17 | 1 | 7.12 |  | 6.12 | 105.08
25 | 180107150 | 黑玛钢六角内接头 | DN32 | 个 | 27.472 | 4.41 | 4.77 |  | 0.36 | 9.89
26 | 18010765 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 34.34 | 2.74 | 3.32 |  | 0.58 | 19.92
人材机价差表
工程名称：重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
27 | 180308100 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 51.51 | 1.28 | 1.08 |  | -0.2 | -10.3
28 | 180309550 | 镀锌三通 | DN15 | 个 | 17.17 | 0.85 | 0.97 |  | 0.12 | 2.06
29 | 180311800 | 镀锌钢管活接头 | DN15 | 个 | 17.17 | 3.28 | 8.84 |  | 5.56 | 95.47
30 | 180312850 | 镀锌钢管管件 | 室内 DN15 | 个 | 17 | 0.68 | 0.95 |  | 0.27 | 4.59
31 | 180909300 | 塑料给水管 | DN25管件 | 个 | 520.625 | 1.03 | 1.36 |  | 0.33 | 171.81
32 | 182500010 | 镀锌钢管卡子 | DN15 | 个 | 17.85 | 0.55 | 1.32 |  | 0.77 | 13.74
33 | 182511000 | 管卡(带膨胀螺栓) | DN32 | 套 | 17.85 | 10.26 | 3.86 |  | -6.4 | -114.24
34 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.204 | 16.23 | 17.77 |  | 1.54 | 0.31
35 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.17 | 21.17 | 23.18 |  | 2.01 | 0.34
36 | 211500020 | 大便器胶皮碗(配喉箍) |  | 套 | 18.87 | 0.85 | 1.14 |  | 0.29 | 5.47
37 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.289 | 21.37 | 21.98 |  | 0.61 | 0.18
38 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.289 | 5.3 | 5.59 |  | 0.29 | 0.08
39 | 341100100 | 水 |  | m3 | 5.1867 | 4.42 | 3.96 |  | -0.46 | -2.39
40 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 49.011 | 0.7 | 0.47 |  | -0.23 | -11.27
41 | DIAN | 电 |  | kW·h | 45.6749 | 0.7 | 0.46 |  | -0.24 | -10.96
| 合 计 | [8 empty] | 549.06

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:重庆幼儿师专塘坊校区公共空间改学生寝室工程--给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 铜水嘴 DN20 | 34.34 | 个 | 24.11 | 827.94
2 | 地漏 | 17.17 | 个 | 12.8 | 219.78
3 | 自闭式延时冲洗阀 | 17.17 | 个 | 85.86 | 1474.22
4 | DN25 PPR管 | 431.8 | m | 4.12 | 1779.02
5 | DN50 PVC排水管 | 51.612 | m | 4.86 | 250.83
6 | DN150 PVC排水管 | 64.6 | m | 15.45 | 998.07
7 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 35.19 | 个 | 1.36 | 47.86
8 | DN150 PVC排水管管件(综合)粘接 | 40.46 | 个 | 5.95 | 240.74
9 | 闸阀 DN20 | 34.34 | 个 | 45.03 | 1546.33
10 | 螺纹截止阀 | 34.34 | 个 | 9.83 | 337.56
11 | 瓷蹲式大便器 | 17.17 | 个 | 150 | 2575.5
12 | 莲蓬喷头 | 17.17 | 个 | 127.5 | 2189.18
| 合 计 |  |  |  | 12487.03