- 询价通知书

项目编号：17B-XJCG01

- 项目名称：卫生间维修改造公告

- 采购人：重庆幼儿师范高等专科学校

- 2017年11月

第一部分  采购公告

重庆幼儿师范高等专科学校拟对卫生间维修改造项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报价。

一、项目编号：17B-XJCG01

二、项目名称：卫生间维修改造

三、项目内容

| 项目内容 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- |
| 食堂新增一间卫生间，敏行楼男女卫生间维修改造（详见清单） | 4.3 | 1 |

四、供应商资质要求

（一）合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑材料销售资质。（提供营业执照复印件加盖投标人公章，原件备查）

五、报价时间

2017年11月29日上午9：20——9:50（北京时间）。

有意愿的投标人请将报价函填写完整，并与资格证明文件及其他投标资料一并密封后在指定报价时间内递交到重庆幼儿师专招投标采购中心，逾期不再受理。（注：未按要求提交投标资料视为无效投标处理）

六、报价地点

重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）。

七、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

联系人： 冉老师  85797513

重庆幼儿师范高等专科学校

2017年11月23日

第二部分  询价项目说明及要求

一、询价项目主要材料及要求一览表

| 序号 | 品名 | 规格、型号、参数 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 白色 | 68m2 | 立邦、多乐士 |
| 2 | 防水涂料 |  | 45m2 | 东方雨虹、德高 |
| 3 | 墙砖、地面砖 |  | 45m2 | 盛世唐朝、喜家居 |
| 4 | 厕所铝合金门 | 包括门套及安装 | 1樘 | 美心 |
| 5 | 实木套装门 | 包括门套、开门洞及安装 | 1樘 | 美心、欧派 |
| 6 | 大便器 | 包括水箱及配件 | 1套 | 九牧 |
| 7 | 洗手盆 | 陶瓷 | 1套 |  |
| 8 | Φ110排污管 | PVC | 65m | 维斯顿、顾地 |
| 9 | 电灯 |  |  | 佛山照明 |
| 10 | 电线 | 2.5m2 |  | 鸽牌、黄石 |
| 11 | 开关 |  |  | 德力西、正泰 |
| 12 | 隔断挡板 |  | 48m2 |  |
| 13 | 墙砖、地面砖 |  | 48m2 | 盛世唐朝、喜家居 |
| 14 | 大便器 |  | 10个 | 九牧 |
| 15 | 脚踏阀 |  | 10个 | 九牧 |
| 16 | 小便器 |  | 2个 | 九牧 |
| 17 | 小便器感应器 |  | 2个 |  |
| 18 | 给水管 | PPR |  | 伟星、金牛 |
| 19 | 大理石台面 洗手盆 | 包括龙头及下水配件 | 2套 |  |
| 20 | 注：本项目实行承包包干总价，最高限价43000元。本表仅列出本项目必需使用的部分主要材料，未列入的其它材料或费用由投标人现场踏勘时自行测量和计算，少报、漏报采购人不再补偿。所报设备必须为全新正品，必须符合或优于参考品牌的型号、技术参数和性能指标。 |  |  |  |

二、现场踏勘

本项目采购人不组织集中踏勘，现场踏勘人员必须携带有效身份证及盖有单位公章的介绍信原件，于提交响应文件截止时间前的工作时间内自行前往本项目施工现场进行踏勘，所涉及安全及费用等问题由供应商自行承担，未参加踏勘的，视为放弃踏勘权利，由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

参加或未参加踏勘的供应商均视为已对本项目建设内容、设备材料、施工要求等充分理解，供应商按询价文件要求完成本项目的实施，并自愿承担项目的所有风险。

中标人须根据采购人现场地形地貌和采购人现场管理人员的要求进行合理化施工，最终安装数量和尺寸以现场需求为准。询价文件仅提供主要设备、材料清单，供应商可在现场踏勘时核对、测量、确认建设内容，若有漏项在结算时不做任何调整。

联系人：谭老师

电  话：023-85770133

地址：重庆幼儿师范高等专科学校塘坊校区

三、商务说明及要求

（一）交货时间：

签订合同后15日内安装调试完毕。

（二）交货地点：

采购人指定地点

（三）验货方式

1、施工材料到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，采购人从中标人交货的产品中随机抽取并进行切割，检查品牌和材质是否符合采购文件技术参数要求，双方签字确认。若与采购文件中技术参数不符，采购人拒绝收货。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数、施工工艺、装修装饰质量与采购合同一致，性能指标达到国家规定的标准和技术规范。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）设施设备试运行期间运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

(四)报价要求及中标原则

本次询价采购项目采用一次性报价，包工包料总价包干，最高限价为43000元（人民币大写肆万叁仟元整）。总报价包含但不限于：货物费、运输费、安装调试费、装御费、人工费、管理费、保险费、税费（含关税）、质保期内的维修费用、合理利润等本项目涉及的所有费用，投标人因自身原因造成少报、漏报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。符合采购单位询价文件要求，且报价总价最低并报价低于采购预算金额的投标人中标。（如大小写金额不符时则以大写金额为准）。

（五）质量保修期

本项目从验收合格之日起质量保修期不低于壹年，投标人若有更优惠的保修期请在投标报价函中注明。

（六）付款方式

1、质量保证金

中标人签订合同前向采购人支付合同总价的3%作为质量保证金，质保期满后无任何质量和遗留问题，采购人五日内无息退还。

2、审计与付款

待货物全部送到采购人指定地点，按采购人要求安装调试到位，装修装饰达到采购人要求并经采购人验收合格后支付合同总价款的80%，经采购人审计后支付余款。

（七）安全责任

投标人须对本项目的加工制造、运输、装卸、安装、调试、装修、装饰等与本项目有关的一切安全问题承担全部责任。

（八）其它内容

其它未尽事宜在采购合同中补充。

报 价 函

（采购人名称）        ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的货物、技术及售后服务，最终报价为____________________元（大写：______________________________）。

2.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

3.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 我方承诺：本项目质量保证期为验收合格之日起________年。

供应商（公章）：

地址：

电话：                             传真：

报价人：

年   月   日