询价通知书

项目编号：2019FZC-03

项目名称:重庆幼儿师范高等专科学校柴油发电机组采购

采购人：重庆幼儿师范高等专科学校

二0一九年五月

目 录

一、项目名称	3

二、资金来源	3

三、项目内容、数量及质量要求	3

四、投标、开标有关说明	4

五、采购项目需落实的政府采购政策	6

六、投标文件	6

七、关于询问质疑和投诉	7

八、项目商务要求	8

九、评标办法	12

十、投标文件格式	14

询价采购文件

# 一、项目名称：重庆幼儿师范高等专科学校柴油发电机组采购

# 二、资金来源：单位自筹

# 三、项目内容、数量及质量要求：

（一）项目一览表

| 项目内容 | 总价限价（万元） | 投标保证金（万元） | 成交供应商（家数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机组采购 | 25.9 | 0.5 | 1 |

（二）项目内容

| 序号 | 材料及施工项目 | 技术参数及性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯绝缘铠装电缆 | YJV22 4X185 | 米 | 72 | 以现场为准，不作增量工程 |
| 2 | 控制信号电缆 | KVV 5X2.5 | 米 | 65 | 以现场为准，不作增量工程 |
| 3 | PVC塑料线管 | φ25 | 米 | 60 | 以现场为准，不作增量工程 |
| 4 | 柴油发电机 | 发电机 THZ-400 柴油机 WEWP12ZLD 额定功率≥400KV 额定电流≥720A 额定转速≥1500rpm | 台 | 1 | 含机油 |
| 5 | 柴油发电机启停装置 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 6 | 蓄电池 | 国标 | 台 | 2 |  |
| 7 | 柴油发电机呼吸阀 | 国标 | 台 | 1 |  |
| 8 | 柴油发电机储油罐 | 1000L | 套 | 1 | 含油管 |
| 9 | 柴油发电机电源总配电柜 | 国标 | 台 | 1 |  |
| 10 | 双电源切换配电屏 | 国标 | 台 | 1 |  |
| 11 | 防火门 | 国标 | m² | 5.2 | 达到消防验收要求 |
| 12 | 新建储油间 | 按采购人要求新建 | 间 | 1 | 达到消防验收要求 |
| 13 | 机房改造 | 按采购人要求改建 | 间 | 1 | 1、拆除原房间内所有设备（含拆除、搬运、除渣等）； 2、改造内容：混凝土基础，进、排风系统，百叶窗，排烟管等。 |

注：1.采购人根据实际情况有权对数量进行调整，若有漏项、缺项请投标人在现场探勘时自行测量、核对，采购人一律不再补偿。

2.供应商提供的产品技术参数必须完全满足或优于本询价文件要求及国家的相关质量要求，有一条技术参数负偏离的竞价为无效竞价。

3.本项目实施完毕，须达到消防部门验收标准。

# 四、投标、开标有关说明

（一）采购文件获取

凡有意参加投标的供应商，请在重庆幼儿师范高等专科学校官网下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）采购文件公告期限

自采购公告发布之日（2019年5月 6 日）起三个工作日。

（三）投标时间地点及程序

1. 提交响应文件起止时间：2019年5月 9 日上午9：00至9：30

2. 提交响应文件地点：重庆幼儿师范高等专科学校仁爱楼一楼开标室。

3.投标程序：

（1）投标人在指定时间内报名签到并提交投标保证金银行转账凭据（加盖投标人公章）；

（2）缴纳询价文件购买费：300.00元/份（仅以现金方式缴纳，售后不退）；

（3）按规定在指定时间内递交投标文件。

说明：投标人须满足以上三种要件，其响应文件才被接受。如果本采购文件要求投标人提供相关原件，请将相关原件单独装袋并与投标文件同时递交。

（四）投标人资质要求：

投标人具有工商部门审核有效的营业执照，且营业执照经营范围须包含但不限于机电产品生产或销售相关资质。

说明：本项目不接受联合体投标。

（五）投标保证金

1、缴纳方式：由投标人的银行基本账户转账到以下账户：

户  名：重庆幼儿师范高等专科学校

开户行：农行重庆万州塘坊支行

账  号：31420301040002002

2、保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间为开标前一天下午17：00（投标人在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

投标人应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“保证金—重庆幼儿师专发电机组”，不按要求填写备注和缴纳保证金未交入指定账户而影响对其保证金到账认定和退还的，由投标人自行承担。

3、保证金退还方式

（1）未成交投标人的保证金，在成交通知书发出后，由采购人在5个工作日内无息退还至投标人的基本账户上。

（2）中标人的投标保证金在采购合同签订后无息退还。

（3）投标保证金退还联系方式：

联系人：蒋老师

联系电话：023-85797513

# 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

# 六、投标文件

1. 投标文件的份数和签署

（1）投标文件一式3份，其中正本1份，副本2份。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）投标文件正本每一页应加盖公章（投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

2. 投标文件内容的编制装订要求

投标文件应将“报价表”、“资格证明材料”、“法定代表人授权委托书”、“商务条款差异表”、“技术条款差异表” 等相关材料统一采用A4纸制作并装订成一册。

3. 投标文件正副本封面标记要求

投标文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、投标人名称、“正本”、“副本”“投标文件”字样，并在封面上加盖投标人公章。

4. 投标文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）投标文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）投标文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、投标人名称、“投标文件”字样。封口处进行密封。

5．响应文件语言：简体中文

# 七、关于询问质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

（二）质疑

1、质疑内容、时限

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2、质疑提交相关材料

（1）供应商的质疑书原则由法定代表人或其授权代表直接递交，

(2) 质疑供应商须提交“工商营业执照”、“质疑人法定代表人身份证明书”（授权委托的还需提供“质疑人法定代表人授权委托书”以及授权代表在投标单位上一年度至今任意一个月社会保险缴纳证明材料，社会保险材料须区县级及以上社保经办机构加盖公章）。

(3) 质疑书须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94号）、《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》（渝财采购〔2011〕34号）规定的格式及内容提交。

3、质疑不予受理情况

（1）质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的；

（4）质疑供应商未参与投标活动的；

（5）以复印件、传真件等方式递交的质疑书

4、质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1、投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向采购人纪检部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，采购人纪检部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的相关当事人。

# 八、项目商务要求

（一）报价要求

本项目报价为人民币报价，采用一次性报价，最高限价为25.9万元（人民币大写：贰拾伍万玖仟圆整）。本项目为交钥匙工程，各项目须达到消防及采购人验收要求。报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）履约保证金

（1）缴纳金额：中标金额的2%。

（2）缴纳方式及要求：

①本项目履约保证金由中标人支付（即中标人在领取中标通知书之前）以转账形式一次性支付给采购人，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“履约金—发电机组”。

②成交供应商如未按上述规定缴纳履约保证金，其投标保证金将不予退还。

（3）履约保证金缴纳账户信息请参照第四项第（五）项。

（4）履约保证金在中标人履约完成并经采购人验收合格后自动转为质量保证金。

（三）合同签订

合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，合同一式五份，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（四）供货时间地点及相关要求

1、合同签定后20日内将货物运输到采购人指定地点并安装调试完成。

2、中标人未按照合同约定时间供货，应支付逾期违约金，其计算方式如下：

（1）延误天数累计在10天以内的，每延迟一天中标人按中标金额的4%向采购方支付违约金；

（2）延误天数累计超过10天的，采购方有权解除合同并有权要求中标人承担由此造成的损失，同时没收全部履约保证金，不支付中标人任何费用。

3、所供货物涉及到的上下车等一切相关费用，以及运输途中造成的一切安全事故由中标人自行负责。

（五）验收方式

中标人履约完成并试运行良好后，向采购人提出书面验收申请，经采购人组织验收小组或邀请消防部门、质监部门对本项目进行验收，验收合格后签订验收报告。

（六）付款方式

经采购人验收合格后，由采购人组织中介机构进行审计后按审计金额结算付款。

（七）售后服务

1. 产品质量保证期及售后服务要求

①投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到3年，质量保证期以验收合格之日算起。投标人可根据自身情况，在不低于本要求的前提下可承诺更优质的质保期。

②投标人为生产厂家的需在重庆市设立发电机组保养维修服务机构；投标人为经销商的须具有本地化售后服务机构，并提供所投产品制造商售后服务承诺函原件。

③投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

④投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

⑤投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明。

2. 产品质量保证金

经采购人验收合格满壹年后无任何质量及遗留问题，采购人五个工作日内无息退还。

3. 售后服务内容

（1）质保期内服务要求

①电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场（远郊区24小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

③技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

（2）质保期外服务要求

- 质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（3）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

（八）培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（九）现场踏勘

为确保采购设备安装时所需附件、材料、工时无遗漏，各潜在竞标人须在开标前的工作时间内自行到采购人施工现场进行踏勘。本项目为交钥匙工程，各潜在竞标人须充分了解采购人的现场施工需求、施工工艺、材料、产品质量要求等，并现场测量、核对完成本项目所需的主材、辅材等，招标文件中若有漏项、缺项，采购人一律不再补偿。

竞标人对考察中获取的现场资料负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在投标文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场所发生的费用和安全责任由竞标人自行承担。

现场踏勘联系人：谭老师

联系电话：13996523636

（十）安全责任

本项目涉及强电作业，施工主要区域位于学校生活区，中标人须安全生产，文明施工，切实做好安全防护措施。中标人须全额承担实施本项目所发生的所有安全责任。

# 九、评标办法

（一）评审办法

询价小组将依照本询价文件从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，对所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）投标报价政策性扣减

（1）投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

（2）投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

（3）投标人为小型企业的，应提供企业所在地的县级及以上中小（微）企业主管部门的证明文件复印件和小型企业承诺书。

（4）投标人为监狱企业的提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件视同小型企业；投标人为残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函视同小型企业。

（5）投标人为微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，应提供企业所在地的县级及以上中小（微）企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书。

（6）以上相关主管部门出具的证明文件时间为上一年度至本项目投标截止时间前有效。

# 十、投标文件格式

（一）经济部分

报 价 表

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价报价 | 小写： （大写： ） |  |  |  |  |

注：1.本表可根据货物数量多少扩展至多页。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

投标人：                            法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                              （签字或盖章）

年     月     日

（二）营业执照及相关资质材料

（三）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（五）技术条款差异表

技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目内容、数量及质量要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（六）商务条款差异表

商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（七）其它资料

1、小型企业证明材料

（1）投标人提供企业所在地的县级及以上中小（微）企业主管部门出具的小型企业证明文件。

（2）小型企业承诺书

小型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中小型企业的认定标准，属于小型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他小型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

日  期：

2、微型企业证明材料

（1）投标人提供企业所在地的县级及以上中小（微）企业主管部门出具的微型企业证明文件。

（2）微型企业承诺书

微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

日  期：

3、监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

5、书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

6、其他与项目有关的资料（自附）

附件一：购销合同

项目名称：

项目编号：

项目分包：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

按照《采购法》和《合同法》的相关规定，甲、乙双方于   年  月  日在            对                        项目，以              方式进行采购，经甲乙双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |  | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议由双方协商解决，当事人在60天内协商不能达成协议的，可提请重庆仲裁委员会（大足）仲裁。 3、本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 法人代表： |  |  |  | 备注：供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法人代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：      年   月   日                 签约地点：

（结  束）