## 报警系统清单
校园联动报警系统
序号 | 设备描述 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数
1 | 联动型远程无线红外报警探测器 | HY-2610TS | 6 | 台 | 490 | 2940 | 宿舍楼报警器： 1、★按键数量：1个按键 2、调制方式：FSK（调频FM）； 3、追呼模式：5-300毫秒随机二次错时发射，注：报警呼叫器有自动随机错时补呼功能，避免同时按2个报警呼叫器而产生冲突，提高接收成功率” 4、★安装方式：粘贴或镙丝固定； 5、EMC抗干扰：强； 6、★产品不得干扰学校相关通讯等设备。 7、★需提供针对此项目开具原厂授权和售后服务承诺函，加盖厂家公章。
2 | 定制型联动红外探测器+电源 |  | 4 | 台 | 460 | 1840 | 大门红外探测器
3 | 高级大功率移动控制中心主机 | HY-2611DS | 2 | 台 | 4230 | 8460 | 安装在门卫室超远距离接收主机： 1、★主机呼叫器容量：500多个或以上。 2、系统类型：中英文/数字移动转发型；解码方式：FSK（调频FM），编码方式：FSK（调频FM）； 3、双码式二次错时补收发射稳控功能； 4、信号扩展：可以；数据备份：有； 5、呼叫设置功能：可分区域转发信息，可将场所分为各类区域管理如一对一，一对多，多对一接收信息控制管理；可分区楼层管理及大区管理。 6、★接收和发送独立天线：接收天线和发射天线独立分开设计。 7、★需提供针对此项目开具原厂授权和售后服务承诺函，加盖厂家公章。
4 | 联动无线报警器 | HY-2610R | 4 | 台 | 110 | 440 | 大门红外探测器内装配合联动红外探测器使用需★需提供针对此项目开具原厂授权和售后服务承诺函，加盖厂家公章。
5 | 配套安装调试 | 安装调试 | 2 | 项目 |  | 0
6 | 税 | *6% |  |  |  | 0
7 | 合计 |  |  |  |  | 13680
注：塘坊校区、沙河校区各一套