## 封-2 招标控制价
封-2
招标控制价
招标控制价 | (小写)： |  | 11,757.41
| (大写)： |  | 壹万壹仟柒佰伍拾柒元肆角壹分
其中:安全文明施工费用(小写)： |  |  |  | 500.51
(大写)： |  |  |  | 伍佰元伍角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 9358.19
1.1 | C安装工程 | 9358.19
2 | 措施项目费 | 966.46
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 500.51
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 356.14 |  | －
5 | 税金 | 1076.62 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 11,757.41
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 103.29
2 | 施工组织措施项目 | 863.17
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 500.51
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 38.38
措施项目费合计=1+2 |  | 966.46

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030412002001 | 彩色矿灯 | [项目特征] 1.型号:彩色矿灯（黑色磨砂烤漆外壳） [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14 |  | 115.35 | 1614.9
2 | 030412001001 | 15瓦射灯 | [项目特征] 1.规格:15瓦射灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 52.6 | 210.4
3 | 030412001002 | 20瓦筒灯 | [项目特征] 1.规格:20瓦筒灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 11 |  | 64.08 | 704.88
4 | 030412004001 | 壁灯 | [项目特征] 1.名称:壁灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 146.78 | 880.68
5 | 030412001003 | 地景灯 | [项目特征] 1.规格:地景灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 167.12 | 501.36
6 | 030412001004 | 普通灯具 | [项目特征] 1.规格:吊灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 327.28 | 1963.68
本页小计 | [7 empty] | 5875.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404016001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 388.07 | 388.07
8 | 040801029001 | 三联开关 | [项目特征] 1.规格:三联开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 17.63 | 52.89
9 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  | 26.58 | 239.22
10 | 030502012001 | 信息插座 | [项目特征] 1.名称:宽带 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 3 |  | 15.66 | 46.98
11 | 030404035002 | 插座（空调） | [项目特征] 1.名称:空调 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 32.52 | 97.56
本页小计 | [7 empty] | 824.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030411001001 | 配管（pvc20） | [项目特征] 1.名称:pvc20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 200 |  | 10.39 | 2078
13 | 030411004001 | 配线（2.5mm2照明） | [项目特征] 1.名称:2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 120 |  | 2.87 | 344.4
14 | 030411004002 | 配线（4mm2动力） | [项目特征] 1.名称:4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 67 |  | 3.51 | 235.17
本页小计 | [7 empty] | 2657.57
合 计 | [7 empty] | 9358.19

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 103.29
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 103.29 | 103.29
本页小计 | [7 empty] | 103.29
合 计 | [7 empty] | 103.29

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 16.39 | 324.28
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 500.51
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 38.38
合 计 |  |  |  |  | 863.17
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 356.14
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1076.62
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 961.27
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 115.35
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1432.76

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 15.5135 | 125 | 126 |  | 1 | 15.51
2 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 0.075 | 135 | 136 |  | 1 | 0.08
3 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 1.4 | 3.08 | 5.56 |  | 2.48 | 3.47
4 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 0.1 | 9.64 | 9.93 |  | 0.29 | 0.03
5 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 64.48 | 0.07 | 0.05 |  | -0.02 | -1.29
6 | 030114300 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10个 | 0.624 | 1.6 | 1.45 |  | -0.15 | -0.09
7 | 030114410 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10套 | 1.872 | 1.65 | 1.45 |  | -0.2 | -0.37
8 | 030133021 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 12.24 | 0.28 | 0.52 |  | 0.24 | 2.94
9 | 030133023 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 28.56 | 0.35 | 0.66 |  | 0.31 | 8.85
10 | 030134320 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 48.4 | 0.07 | 0.08 |  | 0.01 | 0.48
11 | 031361510 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.07 | 0.85 | 0.88 |  | 0.03
12 | 031390110 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 0.196 | 8.21 | 10.73 |  | 2.52 | 0.49
13 | 031390710 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.392 | 6.07 | 6.85 |  | 0.78 | 0.31
14 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 2 | 0.43 | 0.7 |  | 0.27 | 0.54
15 | 052300100 | 圆木台 | 63~138×22 | 块 | 3.15 | 2.22 | 2.39 |  | 0.17 | 0.54
16 | 140900100 | 电力复合酯 |  | kg | 0.41 | 15.94 | 16.26 |  | 0.32 | 0.13
17 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.2 | 12.82 | 8.79 |  | -4.03 | -0.81
18 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.896 | 2.71 | 3.18 |  | 0.47 | 0.42
19 | 144302660 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 0.1 | 10.2 | 14.44 |  | 4.24 | 0.42
20 | 255100200 | 圆镀锌挂钩底座 | φ100 | 个 | 14.28 | 5.43 | 5.54 |  | 0.11 | 1.57
21 | 280102710 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m | 5.618 | 1.44 | 33.32 |  | 31.88 | 179.1
22 | 280300600 | 电线 | 6mm2 | m | 0.915 | 2.74 | 3.42 |  | 0.68 | 0.62
23 | 280300950 | 铜芯橡皮花线 | BXH2×23/0.15mm2(0.4mm2) | m | 12.216 | 0.95 | 0.8 |  | -0.15 | -1.83
24 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘 | BV-2.5 | m | 46.711 | 1.2 | 1.51 |  | 0.31 | 14.48
人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
| 0 | 导线 | mm2
25 | 290602800 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 51.66 | 0.48 | 0.85 |  | 0.37 | 19.11
26 | 290901750 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 3.09 | 2.14 | 2.18 |  | 0.04 | 0.12
27 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.37 | 1.51 |  | 0.14 | 0.28
28 | 290902810 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 38.57 | 0.21 | 0.24 |  | 0.03 | 1.16
29 | 291105100 | 塑料吊线盒 |  | 个 | 6.3 | 0.7 | 0.71 |  | 0.01 | 0.06
| 合 计 | [8 empty] | 246.32

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | DN20PVC电工管 | 212 | m | 1.38 | 292.56
2 | 三联开关 | 3.06 | 套 | 6.77 | 20.72
3 | 彩色矿灯 | 14.14 | 套 | 81.6 | 1153.82
4 | 15瓦射灯 | 4.04 | 套 | 38.68 | 156.27
5 | 20瓦筒灯 | 11.11 | 套 | 40.62 | 451.29
6 | 地景灯 | 3.03 | 套 | 102 | 309.06
7 | 吊灯 | 6.06 | 套 | 306 | 1854.36
8 | 壁灯 | 6.06 | 套 | 122.4 | 741.74
9 | 网络插座 | 3.03 | 个 | 9.92 | 30.06
10 | 成套插座 | 9.18 | 套 | 15 | 137.7
11 | 空调插座 | 3.06 | 套 | 16 | 48.96
12 | BV2.5mm2 | 139.2 | m | 1.51 | 210.19
13 | BV4mm2 | 70.35 | m | 2.33 | 163.92
| 合 计 |  |  |  | 5570.65