- 询价通知书

项目编号：17C-XJCG06

- 项目名称：学生活动中心中央空调安装、

- 施工及附属设施设备装饰装修设计

- 采购人：重庆幼儿师范高等专科学校

- 2017年11月

第一部分 采购公告

- 重庆幼儿师范高等专科学校拟对学生活动中心中央空调安装、施工及附属设施设备装饰装修设计项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报价。

一、项目编号：17C-XJCG06

二、项目名称：学生活动中心中央空调安装、施工及附属设施设

备装饰装修设计

三、项目内容

| 项目名称 | 项目基本情况 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生活动中心中央空调安装、施工及附属设施设备装饰装修设计 | 学生活动中心天顶面积1500M2左右，空间高4M-15M。 | 套 | 1 | 2.25 |

四、供应商资质要求

（一）合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人须具有室内设计乙级及以上资质或具有暖通设计资质。

五、投标时间

2017年11月22日上午9：20——9:50（北京时间）

六、开标时间

2017年11月22日上午9:50（北京时间）

七、报价地点

重庆幼儿师专招投标采购中心（德馨楼217室）。

七、联系方式

采购人： 重庆幼儿师范高等专科学校

联系人： 冉老师  85797513

重庆幼儿师范高等专科学校

2017年11月16日

第二部分 询价项目说明及要求

一、询价项目内容及要求一览表

| 项目名称 | 商品名称 | 中标人数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生活动中心中央空调安装、施工及附属设施装饰装修设计 | 安装、施工、装修设计 | 1 | 22500 |

二、设计内容及要求

1、投标人须根据采购人现场地形地貌和采购人现场管理人员的要求进行合理化设计，确保中央空调达到最佳使用效果。

2、出具中央空调送排风系统、水系统、配电系统、附属设施设备的施工图、全部项目清单和概算。

3、出具天顶的吸音板装修装饰、照明系统、其他附属设施设备安装施工图、全部项目清单和概算。

三、商务说明及要求

（一）交货时间：

2017年11月27日前设计完毕。

（二）交货地点：

采购人指定地点

（三）验货方式

1、中标人在出具正式设计图纸前，须经采购人需求部门代表确认设计图纸初稿。若与采购文件中技术参数不符，采购人拒绝收货。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

(四)报价原则及要求

本次询价采购项目采用一次性报价。报价应包含：货物费、设计费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等本项目涉及的所有费用。最高限价为22500元（人民币大写贰万贰仟伍佰元整）。符合采购单位询价文件要求，且报价总价最低并报价低于采购预算金额的投标人中标。（如大小写金额不符时则以大写金额为准）。

（五）付款方式

待货物全部送到采购人指定地点，按采购人要求安装调试到位并经采购人验收合格后付款。

（六）报价时间及方式

2017年11月22日上午9：20——9:50。有意愿的报价人请将报价函填写完整、资格证明文件及其他资料密封后在指定报价时间递交到重庆幼儿师专招投标采购中心，逾期不再受理。

（七）安全责任

竞标人须对产品的加工制造、设计、运输、装卸、安装、调试等与本项目有关的一切安全问题承担全部责任。

（八）其它内容

本项目其他未尽事宜在采购合同中约定。

报 价 函

（采购人名称）        ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的货物、技术、设计及售后服务，最终报价为____________________元（大写：______________________________）。

2.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

3.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                             传真：

报价人：

年   月   日